## Protokoll
PROTOKOLL ZUR BAUBEGEHUNG
Objekt:
Kirchenkreis:
Kirchengemeinde:
Anschrift:
Datum / Uhrzeit:
Teilnehmer:
| Schadenskategorien: 0 I II III | = kein sichtbarer Handlungsbedarf = mittelfristig, innerhalb der nächsten 3 Jahre = kurzfristig, innerhalb der nächsten 12 Monate = Sofortmaßnahme, da Gefahr in Verzug
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
1. Außenanlagen
1.1 | Wege und Plätze
1.1.1 | Belag/Pflasterung ohne Unfallstellen? | 0 | I | II | III
1.1.2 | Wasserablauf gewährleistet? | 0 | I | II | III
1.1.3 | Einläufe frei geräumt/gewartet? | 0 | I | II | III
1.1.4 | Treppen verkehrssicher begehbar? | 0 | I | II | III
1.1.5 | Geländer stabil und in ausreichender Höhe? | 0 | I | II | III
1.1.6 | Mauern im Außenbereich i.O.? | 0 | I | II | III
1.1.7 | Zäune und Tore i.O.? | 0 | I | II | III
1.1.8 | Spielgerät oder Sitzflächen im Außenbereich in Ordnung? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
1.2 | Beleuchtung
1.2.1 | Beleuchtung ausreichend? | 0 | I | II | III
1.2.2 | Leuchtmittel vorhanden/in Ordnung? | 0 | I | II | III
1.3 | Bepflanzung
1.3.1 | Allgemeiner Zustand der Grünanlagen ansprechend? | 0 | I | II | III
1.3.2 | Gehölzschnitt erforderlich? | 0 | I | II | III
1.3.3 | Gefahren durch herabfallende Äste ersichtlich? | 0 | I | II | III
2. Fassade
2.1 | Zustand der Fassadenbegrünung | 0 | I | II | III
2.2 | Aufsteigende Feuchtigkeit erkennbar (Ausblühungen, Feuchtehorizont)? | 0 | I | II | III
2.3 | Verwitterten Natursteinelemente (absanden/ abschälen)? | 0 | I | II | III
2.4 | Steinschlaggefahr durch sich lösende Steinteile? | 0 | I | II | III
2.5 | Schadhaften Steinfugen (z.B. Frostabsprengungen)? | 0 | I | II | III
2.6 | Schadhaftes Mauerwerk (lose bzw. fehlende Steine oder Frostabsprengungen)? | 0 | I | II | III
2.7 | Haftung des Putzes - gibt es z.B. Hohlstellen? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
2.8 | Rissbildung in der Fassade? | 0 | I | II | III
2.9 | Ausbauchungen im Außenmauerwerk des Gebäudes? | 0 | I | II | III
2.10 | Zustand des Anstrichs in Ordnung (Haftung, Veralgung, etc) ? | 0 | I | II | III
2.11 | Absprengungen oder freiliegende Stahlarmierung in Betonflächen sichtbar? | 0 | I | II | III
2.12 | Verwittertes Fachwerkständerwerk (v.a. in Bodennähe)? | 0 | I | II | III
2.13 | Zustand der Fenster
2.14 | Zustand Holzteile und Bekleidungen - faulendes Holz sichtbar? | 0 | I | II | III
2.15 | Undichte oder defekte Bleiverglasung? | 0 | I | II | III
2.16 | Zustand Metallteile, z.B. Geländer o.ä.(Korrosion, Befestigung, Verformung)? | 0 | I | II | III
2.17 | Defekten Blechteile (Fensterbänke, Abdeckungen, Anschlüsse o.ä.) | 0 | I | II | III
2.18 | Mehrscheibenverglasungen weitgehend vorhanden? | 0 | I | II | III
2.19 | Wärmedämmung weitgehend vorhanden? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
3. Dach (außen und innen)
3.1 | Außen
3.1.1 | Rinnen und Dacheinläufe frei geräumt (gewartet)? | 0 | I | II | III
3.1.2 | Liegt ein Wartungsvertrag zur Dachentwässerung vor? | 0 | I | II | III
3.1.3 | Sichtbare Wasserspuren in der Nähe von Fallrohren an der Fassade? | 0 | I | II | III
3.1.4 | Teile der Dacheindeckung (Ziegel, Schiefer) lose oder mit Fehlstellen? | 0 | I | II | III
3.1.5 | Defekte Dachanschlüsse (Silikonfugen)? | 0 | I | II | III
3.1.6 | Gauben und andere Dachaufbauten i.O.? | 0 | I | II | III
3.1.7 | Offensichtliche Schadstellen an Flachdacheindeckung (z.B. Verspröden der Folie)? | 0 | I | II | III
3.1.8 | Starke Pfützenbildung auf Flachdächern, Gefälle ausreichend? | 0 | I | II | III
3.1.9 | Ungewünschter Bewuchs (z.B. Birken) auf Gründächern? | 0 | I | II | III
3.1.10 | Anstrich an Holzteilen, die der Witterung ausgesetzt sind? | 0 | I | II | III
3.1.11 | Befestigung von Wetterhähnen, Antennen, etc.? | 0 | I | II | III
3.2 | Innen
3.2.1 | Gefahrlose Begehung von Glockentürmen (i.S. des Arbeitsschutzes) möglich? | 0 | I | II | III
3.2.2 | Glockenläuteanlage in Ordnung? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
3.2.3 | Liegt das letzte Protokoll des Glockensachverständigen vor? | 0 | I | II | III
3.2.4 | Turmuhranlage in Ordnung? | 0 | I | II | III
3.2.5 | Dachraum von Schutt freigeräumt und gefahrlose Begehung (z.B. über Stege) möglich? | 0 | I | II | III
3.2.6 | Regelmäßige Wartung des Geläutes und des Glockenstuhls veranlasst? | 0 | I | II | III
3.2.7 | Schadstellen in den Auflagerbereichen des Dachstuhls? | 0 | I | II | III
3.2.8 | Eindringende Feuchtigkeit, modriger Geruch, Faulstellen? | 0 | I | II | III
3.2.9 | Fraßspuren von Holzschädlingen (Bohrmehl)? | 0 | I | II | III
3.2.10 | Pilzbefall (z.B. Schwamm)? | 0 | I | II | III
3.2.11 | Lose Holzverbindungen? | 0 | I | II | III
3.2.12 | Verschiebungen oder Verformungen der Konstruktion? | 0 | I | II | III
3.2.13 | Klaffende Fugen oder Risse? | 0 | I | II | III
4. Innenräume
4.1 | Allgemein
4.1.1 | Außenwände trocken (Putz und Anstrich überprüfen)? | 0 | I | II | III
4.1.2 | Schimmelbildung vorhanden? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
4.1.3 | Kondenswasserbildung an Fensterrahmen und -scheiben? | 0 | I | II | III
4.1.4 | Kondenswasserbildung an Decken und Wänden? | 0 | I | II | III
4.1.5 | Sich dunkel abzeichnende Fugen? | 0 | I | II | III
4.1.6 | Korrodierende Metalle durch fehlenden Schutzanstrich? | 0 | I | II | III
4.1.7 | Verkehrssichere Bodenbeläge ohne größere Abnutzung? | 0 | I | II | III
4.1.8 | Außentüren dichtschließend und funktionstüchtig, Türschließer i.O.? | 0 | I | II | III
4.1.9 | Ausreichende und funktionstüchtige Beleuchtung? | 0 | I | II | III
4.1.10 | Funktionierende Fensterbeschläge und dichtschließende Fenster? | 0 | I | II | III
4.1.11 | Wandbeläge und Anstriche i.O.? | 0 | I | II | III
4.1.12 | Einrichtungsgegenstände funktionstüchtig? | 0 | I | II | III
4.1.13 | Innentüren funktionierend, Oberflächen in Ordnung? | 0 | I | II | III
4.2 | Kirchräume
4.2.1 | Rettungswege frei und ausgeschildert? | 0 | I | II | III
4.2.2 | Orgelwartung wird regelmäßig durchgeführt? | 0 | I | II | III
4.2.3 | Liegt das letzte Protokoll des Orgelsachverständigen vor? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
4.2.4 | Emporenzugang sicher begehbar? | 0 | I | II | III
4.2.5 | Emporenbrüstung (je nach Nutzung) absturzsicher? | 0 | I | II | III
4.2.6 | Gestühl und Bänke funktionstüchtig, ggfs. befestigt (Stuhlkoppelungen)? | 0 | I | II | III
4.2.7 | Restaurierung der Prinzipalstücke erforderlich? | 0 | I | II | III
4.2.8 | Beleuchtung ausreichend und nach liturgischen Erfordernissen variabel? | 0 | I | II | III
4.2.9 | Zustand der künstlerischen Verglasung befriedigend? | 0 | I | II | III
4.3 | Sanitärräume
4.3.1 | Hygienische Verhältnisse befriedigend? | 0 | I | II | III
4.3.2 | Sanitärgegenstände defekt oder zerstört? | 0 | I | II | III
4.3.3 | Fliesenbeläge rutschhemmend und ohne Unfallgefahren? | 0 | I | II | III
4.3.4 | Armaturen defekt oder undicht? | 0 | I | II | III
4.3.5 | Dichtungen an Duschen und Wannen i.O.? | 0 | I | II | III
4.3.6 | Seifenspender, Handtrockner vorhanden? | 0 | I | II | III
4.3.7 | Lüftung möglich? | 0 | I | II | III
4.3.8 | WCs abschließbar? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
5. Sicherheitseinrichtungen
5.1 | Brandmeldeanlage, falls vorh. i.O.? | 0 | I | II | III
5.2 | Türen mit bes. Brandschutzanforderungen (z.B. T 30 RS) i.O.? | 0 | I | II | III
5.3 | Panikverschlüsse i.O.? | 0 | I | II | III
5.4 | Notschalter (Heizungsanlage, Hausmeldeanlage, RWA o.ä.) i.O.? | 0 | I | II | III
5.5 | Feuerlöscher vorhanden und gewartet? | 0 | I | II | III
5.6 | Blitzschutzeinrichtungen i.O.? | 0 | I | II | III
5.7 | Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung i.O.? | 0 | I | II | III
6. Haustechnische Anlagen
6.1 | Heizungsanlage
6.1.1 | Kessel, Brenner, Ventile gewartet? | 0 | I | II | III
6.1.2 | Öllager vorschriftsmäßig, Absperrventil vor Heizräumen, Notausschalter vorhanden? | 0 | I | II | III
6.1.3 | Heizungsraum frei geräumt und sicher verschließbar? | 0 | I | II | III
6.1.4 | Zustand der Heizleitungen in Ordnung (Korrosion)? | 0 | I | II | III
6.1.5 | Zustand der Heizkörper/ Luftschächte befriedigend? | 0 | I | II | III
6.1.6 | Regelung der Heizung effizient? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
6.1.7 | Notschalter, Absperrventile, Feuerlöscher vor Heizräumen vorhanden? | 0 | I | II | III
6.2 | Warmwasserbereitung und - verteilung
6.2.1 | Legionellenschutz bei zentraler Anlage (regelmäßige Aufheizung)? | 0 | I | II | III
6.2.2 | Wärmedämmung des Speichers vorh.? | 0 | I | II | III
6.2.3 | Isolierung der Leitungen vorh.? | 0 | I | II | III
6.2.4 | Heizkörperthermostate (soweit vorh.) regelbar? | 0 | I | II | III
6.2.5 | Korrosionsschäden an dezentralen Geräten? | 0 | I | II | III
6.2.6 | Verbrühungsschutz vorhanden (wo erforderlich, z.B. Kindergarten)? | 0 | I | II | III
6.2.7 | Wasserspararmaturen vorh.? | 0 | I | II | III
6.3 | Trinkwasserleitungssystem
6.3.2 | Undichtigkeiten vorhanden? | 0 | I | II | III
6.3.3 | Wiederkehrende Schäden (Rohrbrüche)? | 0 | I | II | III
6.4 | Abwasseranlage
6.4.1 | Sichtbares Rohrnetz und Rückstauverschlüsse dicht? | 0 | I | II | III
6.4.2 | Auffällige Feuchteschäden oder Gerüche? | 0 | I | II | III
6.5 | Gasleitungssystem
6.5.1 | Undichtigkeiten vorh. (Gasgeruch)? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
6.6 | Lüftungsanlagen
6.6.1 | Filter gewechselt? | 0 | I | II | III
6.6.2 | Rohrsystem dicht? | 0 | I | II | III
6.6.3 | Bewegliche Anlagenteile geräuschlos? | 0 | I | II | III
6.6.4 | Korrosionsschäden? | 0 | I | II | III
6.7 | Elektroanlage
6.7.1 | Sicherungskasten auf Stand der Technik? | 0 | I | II | III
6.7.2 | Dreiadrige Kabelführung vorhanden? | 0 | I | II | III
6.7.3 | Steckdosen sicher, fest verankert und funktionstüchtig? | 0 | I | II | III
6.7.4 | Zustand der Beschallungsanlage i.O.? | 0 | I | II | III
6.7.5 | Einbruchsicherungen, falls vorh. i.O.? | 0 | I | II | III
6.7.6 | Thermohygrograph, Hygrometer, falls vorh. i.O.? | 0 | I | II | III
6.8 | Aufzüge
6.8.1 | Regelmäßige Wartung und Sachverständigenkontrolle durchgeführt? | 0 | I | II | III
6.9 | Schließanlage
6.9.1 | Schließanlage in einwandfreiem Zustand? | 0 | I | II | III
Nr. | Titel | Dringlichkeit |  |  |  | Bemerkungen
7. Kunstgut
7.1 | Kirchliche Kunstgegenstände ggfs. gesichert, erfasst, dokumentiert? | 0 | I | II | III
7.2 | Historische Grabsteine in gutem Erhaltungszustand? | 0 | I | II | III
7.3 | Liturgisches Gerät, keine mechanischen oder chemischen Beschädigungen? | 0 | I | II | III
7.4 | Skulpturen und Epitaphien ohne Beschädigung? | 0 | I | II | III
7.5 | Ausstattung (Altar, Taufe, Kanzel etc) ohne mechanische Beschädigungen? | 0 | I | II | III
7.6 | Gemälde ohne Blasen- und Schollenbildung? | 0 | I | II | III
7.7 | Wand- und Deckenmalerei ohne Oberflächenverschmutzungen oder Farbabplatzungen? | 0 | I | II | III
7.8 | Wartungsverträge für das Kunstgut wurden abgeschlossen? | 0 | I | II | III
7.9 | Leihgaben an Museen. Falls ja, liegen Verträge vor? | 0 | I | II | III
7.10 | Stockflecken oder Verfärbungen auf Textilien | 0 | I | II | III
Protokoll aufgestellt am:
von: ___________________________________
Unterschrift
Sichtvermerk, Gemeindekirchenrat (die/der Vorsitzende)
Unterschrift
Photodokumentation
1. Außenanlagen
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3
2. Fassade
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3
3. Dach (außen und innen)
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3
4. Innenräume
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3
5. Sicherheitseinrichtungen
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3
6. Haustechnische Anlagen
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3
7. Kunstgut
Photoreihe 1
Photoreihe 2
Photoreihe 3